## TestCaseTemplate
Test Case Template
TestCaseId | Component | Priority | Description/Test Summary | Pre-requisites | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Test Executed By
Medida del Peso | Instrumentación de la celda | P0 | Verificar que la señal de salida de la celda de carga está en un rango optimo para el ADC. | Se conecta la celda de carga a la fuente de alimentacion | 1. Se mide con un multimetro la señal de salida de la celda cuando no tiene ninguna carga en su extremo. 2. Se aplica una carga en uno de los extremos de la celda. 3. Se mide con un multimetro la señal de salida de la celda ahora con la carga aplicada. 4. El rango de la señal debe estar entre los 0V y los 3.3V para poder ser ingresada por el ADC de la tarjeta de adquisición (ESP32), de no ser así hay que llevar acabo un acondicionamiento de la señal | El rango de la señal esta entre 0V y 3.3V maximo el cual es el rango del ADC de la tarjeta de adquisicion (ESP32) |  |  | Javier Rojas
Medida del Peso | Registro de datos de medida | P0 | Verificar que la tarjeta de adquisicion almacena un registro de las lecturas del peso | El sistema ha realizado una medida del peso previamente | 1. Una vez hecha la lectura del peso, el algoritmo almacenara la lectura en un registro. 2. Al ingresar un nuevo dato se almacenará en la siguiente posicion del registro. | Al solicitar el registro, se muestran todas las lecturas almacenadas. |  |  | Javier Rojas
Medida del Peso | Capacidad | P0 | Detectar que la carga aplicada está dentro del rango seguro de operación del sistema | El sistema ha realizado una medida del peso previamente | 1. Una vez hecha la lectura del peso, el algoritmo almacenara la lectura en un registro. 2. Al ingresar un nuevo dato se almacenará en la siguiente posicion del registro. | Al solicitar el registro, se muestran todas las lecturas almacenadas. |  |  | Javier Rojas
Transmision de Datos | Punto de Acceso | P0 | Verificiar que la tarjeta encargada de desplegar la red funciona correctamente para establecer el punto de acceso | La tarjeta debe estar encendida y ejecutanto el algoritmo correspondiente al punto de acceso | 1. Se carga el software encargado de configurar la tarjeta como un punto de acceso. 2. Se verifica a traves de un dispisitivo con antena Wi-Fi que el punto de acceso está desplegado. | Al verificar la interfaz de redes del dispositivo (Smartphone o PC) se puede detectar la red desplegada por la tarjeta |  |  | Jesus Quesada
Transmision de Datos | Servidor | P0 | Configurar un servidor local al cual solo se tiene acceso una vez se establezca la conexión con la tarjeta del punto de acceso | Se debe conectar previamente un dispositivo a la red desplegada por la tarjeta | 1. Se programa la tarjeta para ejecutar el algoritmo encargado de desplegar un servidor en formato HTTP. 2. Una vez un dispositvo se conecte al punto de acceso, se ingresa a la direccion configurada en el servidor para desplegar la informacion del servidor | Al ingresar a la direccion del servidor de puede visualizar en cualquier dispositivo conectado a la red una interfaz en formato HTTP |  |  | Jesus Quesada
Transmision de Datos | Cliente | P0 | Configurar una segunda tarjete que hará el papel de cliente del servidor creado, con el fin de a traves de esta enviar la informacion correspondiente al peso de la carga | Se debe tener configurada la tarjeta de punto de acceso/servidor para poder establecer la conexión con esta | 1. Una vez hecha la medida del peso de la carga, se almacena este dato en una varible. 2. La tarjeta entra en un estado de escaneo con el fin de poder establecer la conexión con el servior. 3. Una vez establecida la conexión con el servidor, se hace el envio del dato almacenado. | Al verificar el servidor se debe tener un registro del dato enviado por la tarjeta cliente. |  |  | Jesus Quesada